구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1		초순수 제조장치 (Water purification system)	SYS	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : 영인과학

- 모델명 : Aquapuri 541

나. 모델 사양

1. Resistivity(25℃) : 18.2 MΩ · cm

2. TOC :　＜ 10 ppb

3. Particles : <1 particles/mL

4. 생산량 : 1 L/min(60 L/h) ± 10%

5. Operating pressure : 1 ~ 7 bar

6. 수질 : 이온 제거 95 ~ 99%, 유기물 제거 99%, 박테리아 제거 99.9%, endotoxin 제거 99%