구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1		pH 측정기(pH meter)	대	각 모델별 1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : Mettler Tolledo

- 모델명 : FiveEasy Plus pH FP20-Standard Kit

나. 모델 사양

1. Measuring range : -2 ~ 16 pH, -2000 ~ 2000 mV, -5℃ ~ 105℃

2. Resolution : 0.01/0.1 pH, 1 mV, 0.1℃

3. Accuracy : 0.01 pH, 1 mV, 0.3℃