구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1		분석저울 (Analytical Balance)-0.01 g	대	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : Mettler Tolledo

- 모델명 : ME4002T

나. 모델 사양

1. Maximum capacity : 4200 g

2. Readability : 0.01 g

3. Repeatability : 0.01 g

4. Linearity : 0.2 g

5. USP. Min Weight :  14 g

6. Weighting Pan : 180 x 180 mm

구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
2		분석저울 (Analytical Balance)-0.1 mg	대	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : Mettler Tolledo

- 모델명 : ME204T

나. 모델 사양

1. Maximum capacity : 220 g

2. Readability : 0.1 mg

3. Repeatability : 0.1 mg

4. Linearity : 0.2 mg

5. USP. Min Weight :  160 mg

6. Weighting Pan : Φ 90 mm

구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
3		분석저울 (Analytical Balance)-0.01 mg	대	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : Mettler Tolledo

- 모델명 : MS105DU

나. 모델 사양

1. Maximum capacity : 120 g

2. Readability : 0.01 mg/0.1 mg

3. Repeatability : 0.03 mg/0.08 mg

4. Linearity : 0.2 mg (0.02 mg)

5. USP. Min Weight :  160 mg

6. Weighting Pan : Φ 80 mm