구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1	41104701	동결건조기 (Freeze Dryer)	SYS	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : 일신 바이오베이스

- 모델명 : TFD-8503

나. 사양

1.  Ice capacity : 2 L

2. Totally ice capacity :  3 L

3. Condenser temperature :  -70 ∼ -80℃

4. Ext. dimensions (W x D x H mm) : 800 x 650 x 400 mm

5. Refrigeration : 3/8 HP

6. Electrical : 220V 60 Hz, 230V 50 Hz