구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1		소형 원심분리기(Microcentrifuge)	대	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : 한일(Hanil)

- 모델명 : Smart R17

나. 모델 사양

1. RPM/RCF : 15,000 / 21,055 x g

2. Max. Capacity : 1.5/2.0 mL x 24

3. Time : 99min 59 sec

4. Display : RPM, RCF, Time, Temp., Acc/Dec, Rotor number, Prog

5. Motor : AC induction motor/400 W

6. Accel/Decel : 5 step in 15,000 rpm (accel: 15 sec. decel: 15 sec)

7. Rotor : Fixed Angle 1.5/2.0 mL x 24 (A1.5MP-24 rotor)

8. Dimension : 295W x 553D x 282H/mm

9. Weight : 30 kg

10. Temp : -10℃ ~ 40℃

구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
2		원심분리기(Centrifuge)	대	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : 한일(Hanil)

- 모델명 : Combi 514R

나. 모델 사양

1. RPM/RCF : 4,500 / 4,392 x g

2. Max. Capacity : 750 mL x 4

3. Time : 99 hrs 59 min 59 sec

4. Display : RPM, RCF, Time, Temp., Program, Temp. Limit, Acc/Dec, Rotor number, Rotor Radius

5. Motor : AC induction motor

6. Accel/Decel : 0 ~9 (10 step)

7. Rotor : Fixed Angle 1.5/2.0 mL x 24 (S750T-4B swing rotor)

8. Dimension : 723W x 665D x 387H/mm

9. Weight : 112 kg

10. Temp : -10℃ ~ 40℃